Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Чинарская средняя общеобразовательная школа №1»

Акт готовности системы отопления школы к отопительному сезону 2019-2020г.  Мы, нижеподписавшиеся представители организации, с одной стороны директор, завхоз МКОУ «Чинарская СОШ №1», действующая на основании Устава и составили настоящий акт.

При подготовке системы отопления проведены следующие работы:
1. Была промыта система теплоснабжения холодной водой из системы ХВС.
2. ВВП горячего водоснабжения испытан на рабочее давление 20-35 Со;
3. ВВП отопления испытан на рабочее давление газа за регулятором +10%;
4. Оборудование – выполнена ревизия, ремонт, опробовано на холостом и рабочем ходу ТL-32-80 мощность 145-245;
5. Трубопроводы отремонтированы, выполнена ревизия;
6. Проверены газовые и водопроводные коммуникации котла на герметичность (утечка газа не допускается);
7. Состояние изоляции в рабочем состоянии;
8. Состояние установки силикатирования общестроительные работы ( состояние помещения, кровли, остекления, дренажей) в норме;
9. Выполнение мероприятий по технике безопасности (наличие инструкций по ТБ, наглядной агитации и др.): произведен инструктаж по ТБ, наружная поверхность дымовой  трубы отштукатурена цементным раствором. 
Укомплектование технической документации - имеется.
Приборы термометр в сборе-2шт.

Вывод: школьные котельные к отопительному сезону на 2019-2020 учебный год приняты и готовы к включению.

Директор МКОУ «Чинарская СОШ №1»                                          Гусаева У.М.

Зам по АХЧ МКОУ «Чинарская СОШ №1»                                          Расулов И.Я.